Насосы марки СКМ с подачей 50-900м3 и напором 25-100м., и запчасти к ним.

| Марка насоса | Подача, мЗ/час | Напор, м | Кавитацион ный запас не более, м | Мощность, кВт и частота вращения, об/мин. Двигателя при плотности, кг/мЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *1000 | *1320 |
| СКМ 50-25 | 50 | 25 | 5 | 11/1500 | 15/1500 |
| СКМ 50-65 | 50 | 65 |  | 22/3000 | 30/3000 |
| СКМ 50-65 а | 50 | 50 |  | 18,5/3000 | 22/3000 |
| СКМ 50-65 б | 50 | 40 |  | 15/3000 | 18,5/3000 |
| СКМ 50-80 | 50 | 80 | 5 | 37/3000 |  |
| СКМ 60-63 | 60 | 63 | 3,5 | 30/1500 | 37/1500 |
| СКМ 80-25 | 80 | 25 | 2 | 15/1500 | 18.5/1500 |
| СКМ 80-50 | 80 | 50 | 3,5 | 37/1500 | 45/1500 |
| СКМ 80-63 | 80 | 63 |  | 37/1500 | 45/1500 |
| СКМ 100-100 | 100 | 100 |  | 75/3000 |  |
| СКМ 100-63 | 100 | 63 |  | 45/1500 | 55/1500 |
| СКМ 100-57 | 100 | 57 |  | 45/1500 | 55/1500 |
| СКМ 100-50 | 100 | 50 |  | 37/1500 | 45/1500 |
| СКМ 100-45 | 100 | 45 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 100-32 | 100 | 32 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 100-25 | 100 | 25 |  | 22/1000 | 22/1000 |
| СКМ 150-32-01 | 150 | 32 | 5 | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 150-45-01 | 150 | 45 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 150-60 | 150 | 60 |  | 55/1500 | 55/1500 |
| СКМ 150-45 | 150 | 45 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 150-32 | 150 | 32 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 150-25 | 150 | 25 |  | 37/1000 | 37/1000 |
| СКМ 200-60 | 200 | 60 |  | 75/1500 | 75/1500 |
| СКМ 200-45 | 200 | 45 |  | 45/1500 | 45/1500 |
| СКМ 200-32 | 200 | 32 |  | 37/1500 | 37/1500 |
| СКМ 200-25 | 200 | 25 |  | 45/1000 | 45/1000 |
| СКМ 250-60 | 250 | 60 |  | 75/1500 | 75/1500 |
| СКМ 250-45 | 250 | 45 |  | 55/1500 | 55/1500 |
| СКМ 250-32 | 250 | 32 |  | 55/1500 | 55/1500 |
| СКМ 300-60 | 300 | 60 | 7 | 1 10/1500 | 110/1500 |
| СКМ 300-45 | 300 | 45 | 7 | 90/1500 | 90/1500 |
| СКМ 400-40 | 400 | 40 |  | 90/1500 | 110/1500 |
| СКМ 400-80 | 400 | 80 |  | 200/1500 | 250/1500 |
| СКМ 500-80 | 500 | 80 | 8 | 250/1500 | 315/1500 |
| СКМ 700-70 | 700 | 70 | 9.5 | 250/1500 | 315/1500 |
| СКМ 900-70 | 900 | 70 |  | 315/1500 | 400/1500 |